Dôvodová správa

k projektovej dokumentácii pre územné a stavebné konanie  stavby ,,Prevádzková budova  Gastromila“

Mestská časť Košice – Sídlisko KVP obdržala žiadosť od spoločnosti Gastromila spol.s.r.o., Piešťanská 2, Košice o vyjadrenie k projektovej dokumentácii  pre územné a stavebné konanie stavby ,, Prevádzková budova GASTROMILA“.

Novostavba  prevádzkovej budovy sa realizuje na súkromných parcelách nachádzajúcich sa južne od jestvujúcej čerpacej stanice pohonných hmôt. Pozemok je oplotený a do dnešného nevyužívaný.

Novostavba je  riešená ako jednoduchý trojpodlažný objekt, jej umiestnenie je  v súlade s územným plánom, ktorý určuje dané pozemky na občiansku vybavenosť. Navrhovaný objekt vytvára harmonický celok s okolitým prostredím Jedná sa o  vizuálne zaujímavý objekt, ktorý zároveň skrášluje vstup do mestskej časti .

Realizácia novostavby nebude mať nepriaznivý vplyv na okolie, okolitú zástavbu.  Stavenisko bude v jednotlivých fázach realizácie podľa potreby po častiach ohradené. Prípojky vody, kanalizácie, elektrického vedenia sa nachádzajú v blízkosti staveniska. Na stavenisko bude prístup po miestnych komunikáciách. Pri realizácii nedôjde k zabratiu verejného priestoru.

V rámci stanovených odstupových vzdialeností sa nenachádzajú žiadne bytové domy, čím je umiestnenie navrhovanej stavby voči okolitým stavbám a objektom možné podľa STN 92 0201-4 považovať za vyhovujúce

Odstupové vzdialenosti od susednej stavby čerpacej stanice Slovnaft  je taktiež vyhovujúca s tým, že medzi posudzovanú stavbu výdajne stravy a nadzemné zásobníky plynu je potrebné umiestniť tieniacu prekážku, ktorej materiálové vyhotovenie a požiarna odolnosť musí byť v súlade s požiadavkami STN .

Samotnou prevádzkou objektu nebude vyprodukovaný žiadny nebezpečný odpad.

Navrhované zdroje tepla nepatria zaradením medzi zdroje znečisťovania ovzdušia, pričom ich prevádzkovanie nemá negatívny vplyv na životné prostredie.

Na základe uvedeného odporúčame Miestnemu zastupiteľstvu schváliť navrhovaný projekt pre územné  a stavebné konanie.

Spracoval:

Ing.Viliam Guľa

ved.OVDaŽP