## Hárok1
PRÍLOHA č. 1 - výkaz - výmer
Údržba miestnych komunikácií
P.č. | Názov položky | MJ | Predpokladané množstvo | Jednotková cena bez DPH | Jednotková cena s DPH | Cena spolu bez DPH | Cena spolu s DPH
1 | vysprávka výtlkov do hr. 5 cm | m² | 50
2 | vysprávka výtlkov do hr. 10 cm | m² | 100
3 | vysprávka výtlkov do hr. 15 cm | m² | 10
4 | odstránenie podkladov zo štrkopiesku do hr. 10 cm | m² | 10
5 | odstránenie podkladov zo štrkopiesku do hr. 15 cm | m² | 100
6 | odstránenie podkladov zo štrkopiesku do hr. 20 cm | m² | 10
7 | odstránenie podkladov zo štrkodrviny do hr. 10 cm | m² | 10
8 | odstránenie podkladov zo štrkodrviny do hr. 15 cm | m² | 10
9 | odstránenie podkladov zo štrkodrviny do hr. 20 cm | m² | 10
10 | odstránenie podkladov zo štrkodrviny do hr. 30 cm | m² | 10
11 | odstránenie podkladov z betónu prostého hr. 10 | m² | 10
12 | odstránenie podkladov z betónu prostého hr. 15 | m² | 150
13 | odstránenie podkladov z betónu prostého hr. 20 | m² | 5
14 | odstránenie podkladov z betónu prostého hr. 25 | m² | 10
15 | odstránenie asfaltových podkladov do 200 m2, hr. 5 cm | m² | 900
16 | odstránenie asfaltových podkladov do 200 m2, hr. 10 cm | m² | 100
17 | odstránenie asfaltových podkladov do 200 m2, hr. 15 cm | m² | 50
18 | odstránenie asfaltových podkladov nad 200 m2, hr. 5 cm | m² | 50
19 | odstránenie asfaltových podkladov nad 200 m2, hr. 10 cm | m² | 50
20 | odstránenie asfaltových podkladov nad 200 m2, hr. 15 cm | m² | 50
21 | ručný výkop zeminy | m³ | 10
22 | strojný výkop zeminy | m³ | 5
23 | frézovanie - štandard /bez šácht/ do hr. 5 cm | m² | 100
24 | frézovanie - štandard /bez šácht/ do hr. 10cm | m² | 100
25 | frézovanie v sťažených podmienkach do hr. 5 cm | m² | 1000
26 | frézovanie v sťažených podmienkach do hr. 10 cm | m² | 4000
27 | podklad z betónu prostého hr. 10 cm | m² | 10
28 | podklad z betónu prostého hr. 15 cm | m² | 200
29 | podklad z betónu prostého hr. 20 cm | m² | 5
30 | podklad z betónu prostého hr. 25 cm | m² | 10
31 | podklad z betónu prostého hr. 30 cm | m² | 10
32 | vytrhanie obrubníkov cestných | m | 10
33 | vytrhanie obrubníkov chodníkových | m | 100
34 | vytrhanie obrubníkov záhonových | m | 10
35 | výšková úprava šupatkového, hydrantového hrnca | ks | 1
36 | očistenie vybúraných obrubníkov | m | 5
37 | osadenie záhonových obrubníkov | m | 10
38 | osadenie chodníkových obrubníkov | m | 10
39 | osadenie cestných obrubníkov | m | 5
40 | lôžko pod obrubníky z betónu tr. I | m³ | 20
41 | rezanie asfaltového krytu do hr. 5 cm | m | 100
42 | rezanie asfaltového krytu do hr. 10 cm | m | 300
43 | úprava pláne so zhutnením | m² | 50
44 | úprava pláne valcovaním | m² | 20
45 | úprava pláne valcovaním a vibrovaním | m² | 20
46 | suchý betón hr. 10 cm | m² | 10
47 | suchý betón hr. 20 cm | m² | 10
48 | zálievka špár | m | 300
49 | Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev krytu zo sklenených vlákien v ťahu od 50 do 100 KN/m s dodávkou a osadením | m² | 100
50 | Výstužná geomreža zo sklenených vlákien 25x25mm, pevnosť v ťahu 100kN/m x 10kN/m s dodávkou a osadením | m² | 100
51 | postrek asfaltový | m² | 5000
52 | postrek asfaltový infiltračný s posypom kam z asfatlu | m² | 100
53 | betón 10 tr. I | m³ | 5
54 | obrubníky záhonové – osadenia s dodávkou | m | 10
55 | obrubníky chodníkové – osadenia s dodávkou | m | 100
56 | obrubníky cestné – osadenia s dodávkou | m | 10
57 | obrubníky travertínové - osadenie s dodávkou | m | 10
58 | obrubníky kamenné - osadenie s dodávkou | m | 10
59 | liaty asfalt MA hr. 3 cm | m² | 10
60 | asfaltový betón AC 8 Ohr. 4 cm | m² | 900
61 | asfaltový betón betón AC 11 O, II hr. 4 cm | m² | 100
62 | asfaltový betón betón AC 11 O, II hr. 5 cm | m² | 100
63 | asfaltový betón betón AC 11 O, II hr. 6 cm | m² | 100
64 | asfaltový betón betón AC 11 O, II hr. 7 cm | m² | 100
65 | asfaltový betón AC 11 O z modifikovaného asfaltu tr. I hr. 4 cm | m² | 100
66 | asfaltový betón AC 11 O z modifikovaného asfaltu tr. I hr. 5 cm | m² | 50
67 | asfaltový betón AC 11 O z modifikovaného asfaltu tr. I hr. 6 cm | m² | 4000
68 | asfaltový betón AC 11 O z modifikovaného asfaltu tr. I hr. 7 cm | m² | 100
69 | asfaltový betón betón AC 16 L, II hr. 4 cm | m² | 100
70 | asfaltový betón betón AC 16 L, II hr. 5 cm | m² | 100
71 | asfaltový betón betón AC 16 L, II hr. 6 cm | m² | 100
72 | asfaltový betón betón AC 16 L, II hr. 7 cm | m² | 100
73 | podklad z piesku fr. 0-4mm hr. 5 cm | m² | 2
74 | podklad z piesku fr. 0-4mm hr. 10 cm | m² | 10
75 | podklad z piesku fr. 0-4mm hr. 15 cm | m² | 10
76 | podklad zo štrkopiesku do hr. 10 cm | m² | 10
77 | podklad zo štrkopiesku do hr. 15 cm | m² | 10
78 | podklad zo štrkopiesku do hr. 20 cm | m² | 10
79 | podklad zo štrkodrviny do hr. 10 cm | m² | 10
80 | podklad zo štrkodrviny do hr. 15 cm | m² | 100
81 | podklad zo štrkodrviny do hr. 20 cm | m² | 10
82 | podklad zo štrkodrviny do hr. 30 cm | m² | 10
83 | podklad z kameniva drveného hr. 20 cm | m² | 10
84 | podklad z kameniva drveného hr. 30 cm | m² | 10
85 | odvoz odpadu (zeminy, betónu, asfaltu a iného odpadu) a jeho likvidácia na skládku | t | 1500
86 | pokládka (oprava) zámkovej dlažby do pieskového lôžka | m² | 2
87 | dodávka zámkovej dlažby | m² | 10
88 | pokládka /oprava/ bet.kociek 50/50 cm do pieskového lôžka | m² | 10
89 | dodávka betónových kociek 50/50/5 cm | m² | 10
90 | dodávka betónových kociek 50/50/8 cm | m² | 10
91 | dodávka a osadenie bet. žľabu do betónu (priekopová tvárnica TBM 51-30) | m | 10
92 | dodávka a osadenie bet. žľabu do betónu (priekopová tvárnica TBM 1-60) | m | 10
93 | osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotnosť do 50kg | ks | 10
94 | poklop kanalizačný liatinovo-oceľový | ks | 1
95 | mreža kanálova 50 cm x 50 cm | ks | 1
96 | výšková úprava kanalizačného poklopu | ks | 6
97 | výšková úprava kanalizačnej mreže | ks | 3
98 | Kryt odvodňovacieho žľabu pre odvodňovací žľab DN 100 mm 400kN - dodávka a montáž | m | 1
99 | Kryt odvodňovacieho žľabu pre odvodňovací žľab DN 150 mm 400kN - dodávka a montáž | m | 1
100 | Kryt odvodňovacieho žľabu pre odvodňovací žľab DN 200 mm 400kN - dodávka a montáž | m | 1
101 | Kryt odvodňovacieho žľabu pre odvodňovací žľab DN 250 mm 400kN - dodávka a montáž | m | 1
102 | Kryt odvodňovacieho žľabu pre odvodňovací žľab DN 300 mm 400kN - dodávka a montáž | m | 1
103 | Kryt odvodňovacieho žľabu pre odvodňovací žľab DN 500 mm 400kN - dodávka a montáž | m | 1
104 | Kryt odvodňovacieho žľabu pre odvodňovací žľab DN 600 mm 400kN - dodávka a montáž | m | 1
105 | odvodňovací žľab DN 150 mm 400kN s krytom - dodávka a osadenie | m | 1
106 | odvodňovací žľab DN 200 mm 400kN s krytom - dodávka a osadenie | m | 1
107 | odvodňovací žľab DN 250 mm 400kN s krytom - dodávka a osadenie | m | 1
108 | odvodňovací žľab DN 300 mm 400kN s krytom - dodávka a osadenie | m | 1
109 | odvodňovací žľab DN 500 mm 400kN s krytom - dodávka a osadenie | m | 1
110 | odvodňovací žľab DN 600 mm 400kN s krytom - dodávka a osadenie | m | 1
111 | Vybudovanie dažďového vpustu DN 400 | ks | 1
112 | Vybudovanie dažďového vpustu DN 500 | ks | 1
113 | Vybudovanie kanalizačnej prípojky DN 200 vo vozovke | m | 1
114 | Vybudovanie kanalizačnej prípojky DN 200 v zeleni | m | 1
115 | Oprava dažďového vpustu DN 400 z betónových dielcov | ks | 1
116 | Oprava dažďového vpustu DN 400 betónový monolit | ks | 1
117 | Oprava kanalizačnej prípojky DN 200 vo vozovke | ks | 1
118 | Oprava kanalizačnej prípojky DN 200 v zeleni | ks | 1
119 | Oprava kanalizačnej šachty priemer 600 mm | ks | 1
120 | betónová kanalizačná skruž priemer 600 mm - dodávka a osadenie | ks | 1
121 | Zhotovenie mreže dažďového vpustu, rozmer: 405x530 mm | ks | 1
122 | Odstránenie betónových konštrukcií z prostého betónu | m³ | 10
123 | Odstránenie betónových konštrukcií z železobetónu | m³ | 10
124 | pretláčenie pod komunikáciami priemer 45 mm + chránička | m | 1
125 | pretláčenie pod komunikáciami priemer 75 mm + chránička | m | 1
126 | pretláčenie pod komunikáciami priemer 130 mm + chránička | m | 1
127 | pretláčenie pod komunikáciami priemer 160 mm + chránička | m | 1
128 | pretláčenie pod komunikáciami priemer 180 mm + chránička | m | 1
129 | Vyspravenie podstupnice | ks | 10
130 | Vyspravenie plošiny | m² | 10
131 | Očistenie bet. povrchu | m² | 10
132 | Vyspravenie podstupnice a stupňa s debnením | ks | 10
133 | Oceľove zábradlie výška 1,1 m so žiarovým zinkovaním - dodávka s osadením | m | 10
134 | Nešpecifikované práce (napr. montážne, zváračské a pod.) | hod. | 10
Celková cena: